## SCHEDA DI VALUTAZIONE DEF.
SCHEDA DI VALUTAZIONE
1 Risparmio delle risorse |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Nota: nella fase di autovalutazione si devono e possono inserire i punteggi unicamente nelle celle con lo sfondo giallo.
|  | Sottocriteri |  |  | Criteri |  |  | Area di valutazione
|  | Punteggio | Peso | Punteggio pesato | Punteggio | Peso | Punteggio pesato | Punteggio | Peso % | Punteggio pesato
|  |  | % |  |  | %
1.1 Energia primaria per la climatizzazione invernale |  |  |  |  | 0 | 30 | 0
| 1.1.1 Energia primaria per la climatizzazione invernale |  | 70 | 0
| 1.1.2 Trasmittanza termica involucro edilizio |  | 30 | 0
1.2 Acqua calda sanitaria | [5 empty] | 5 | 0
1.3 Contenimento consumi energetici estivi |  |  |  |  | 0 | 20 | 0
| 1.3.1 Controllo della radiazione solare |  | 50 | 0
| 1.3.2 Inerzia termica |  | 50 | 0
1.4 Illuminazione naturale | [5 empty] | 5 | 0
1.5 Energia elettrica da fonti rinnovabili | [5 empty] | 10 | 0
1.6 Materiali eco-compatibili |  |  |  |  | 0 | 15 | 0
| 1.6.1 Uso di materiali da fonti rinnovabili |  | 60 | 0
| 1.6.2 Uso di materiali locali |  | 40 | 0
1.7 Acqua potabile |  |  |  |  | 0 | 10 | 0
| 1.7.1 consumo di acqua potabile per irrigazione |  | 60 | 0
| 1.7.2 consumo di acqua potabile per usi indoor |  | 40 | 0
1.8 Mantenimento delle prestazioni dell’involucro edilizio | [5 empty] | 5 | 0
[8 empty] | A1 | B1 | C1
[8 empty] | 0 | 70 | 0
2 Carichi ambientali |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I
|  | Sottocriteri |  |  | Criteri |  |  | Area di valutazione
|  | Punteggio | Peso | Punteggio pesato | Punteggio | Peso | Punteggio pesato | Punteggio | Peso % | Punteggio pesato
|  |  | % |  |  | %
2.1 Emissioni di gas serra | [5 empty] | 40 | 0
2.2 Rifiuti solidi | [5 empty] | 20 | 0
2.3 Rifiuti liquidi | [5 empty] | 20 | 0
2.4 Permeabilità aree esterne | [5 empty] | 20 | 0
[8 empty] | A2 | B2 | C2
[8 empty] | 0 | 30 | 0
Punteggio edificio (C1 + C2) |  |  | 0